承德市安监局“双随机”检查结果公示表

填报科室：监察二科                                                              填报日期：2018年5月10日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德宽广超市集团有限公司（商城店） | 文字材料、现场检查 | 监察二科 | 5月9日 | 1.安全生产专题会议无会议记录2、培训记录不完整，缺少施工方安全教育记录。3、变配电室门未向外开，配电室无绝缘地胶，部分导线未套管，未挂操作牌作。4、应急装备不完善，地标设置不规范。5.加强应急救援演练，应对员工进行有关事故案例的教育。 |