承德市安监局“双随机”检查结果公示表

填报科室：监察二科                                                              填报日期：2018年5月10日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德宽广超市集团有限公司德汇分公司 | 文字材料、现场检查 | 监察二科 | 5月9日 | 1、培训教育计划、培训记录不完整，未对外来人员进行安全教育。2缺少设备、设施运行、检修、维护、保养及验收和报废管理制。3、配电室无绝缘地胶；内有杂物；绝缘手套、绝缘靴未放置在密闭空间内。4冷库门内侧开门拉手损坏5、货物提升机下货口无隔拦装置7.库房堆放杂，通道被占用。 |