承德市安监局“双随机”检查结果公示表（9-1）

填报科室：监管二科                                      填报日期：2018年9月5日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 承德宽广超市集团有限公司兴隆县分公司 | 文字材料、现场检查 | 监管二科 | 9月4日 | 1.教育培训记录不完整。2.仓库内物品堆垛未严格按有关要求堆放。3.卖场内有埋压、遮挡灭火器材的现象。4.厨房设备电源线路不完好。5.配电室无绝缘地胶。6.接地装置无编号和识别标记。 |