承德市安监局“双随机”检查结果公示表（10-2）

填报科室：监察二科                                                              填报日期：2018年10月12日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 承德市如意酒业有限公司 | 文字材料、现场检查 | 监察二科 | 10月12日 | 1.该公司进行了有限空间辨识，但是辨识的不全面，台账不具体。2.有限空间作业场所安全警示标识不明显。3.应急预案没有有限空间的相关内容。4.粉碎车间设备电控部分不防爆。5.地下酒窖电器开关不防爆、排风不通畅。6.配置车间防护围堰封堵不严密，管道传输介质与流向标识不明显。 |