承德市安监局“双随机”检查结果公示表（11-1）

填报科室：监察二科                                                              填报日期：2018年11月21日

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰宁满族自治县京北热力工程有限责任公司 | 文字材料、现场检查 | 监察二科 | 11月21日 | 1.配电室外没有警示标识，外踏不符合要求，配电室内绝缘垫不符合要求，孔洞未封堵，室内堆放杂物，操作规程、管理制度和风险管控告知卡未上墙，除尘不符合要求，电工劳动用品配备不全。2.与外协单位没有相关方培训记录，没有危险作业票证，如临时用电，动火作业，高处作业等。3.没有专项有限空间作业预案。4.场区内乙炔和氧气瓶，摆放混乱，且无防倾倒措施。5.车间内无粉尘清扫记录。6.消防栓下堆放杂物。7.锅炉房内地标不设置不规范，管道无流向指示标志标识。8.场区内无限速标志标识，无定制图。9.车间内外协单位施工现场管理混乱，电焊工无证上岗。 |